| 麦克维尔维保项目配件更换报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 中央空调主机 |  |  |  |  |
| 1 | MCQUAYB#冷冻油 | 桶 |  | 麦克维尔专用 |
| 2 | 干燥过滤器 | 只 |  | 麦克维尔专用 |
| 3 | 油过滤器 | 只 |  | 麦克维尔专用 |
| 4 | o型圈 | 只 |  | 麦克维尔专用 |
| 5 | R407c 制冷剂 | 瓶 |  | 麦克维尔专用 |
| 6 | 水温传感器 | 只 |  | 麦克维尔专用 |
| 7 | 压力传感器 | 只 |  | 麦克维尔专用 |
| 8 | 主机主板 | 块 |  | 麦克维尔专用 |
| 9 | 膨胀阀驱动器 | 块 |  | 麦克维尔专用 |
| 10 | 电子膨胀阀 | 只 |  | 麦克维尔专用 |
| 11 | 手操器 | 块 |  | 麦克维尔专用 |
| 12 | KM1接触器 | 只 |  | 麦克维尔专用 |
| 13 | 电机高温转换板 | 块 |  | 麦克维尔专用 |
| 14 | 风扇电机 | 套 |  | 麦克维尔专用 |
| 15 | 中间继电器 | 块 |  | 麦克维尔专用 |
| 16 | 时间继电器 | 块 |  | 麦克维尔专用 |
| 17 | 相序保护器 | 块 |  | 麦克维尔专用 |
| 18 | 压缩机 | 台 |  | 麦克维尔专用 |
| 19 | 蒸发器 | 台 |  | 麦克维尔专用 |
| 20 | 四通阀 | 套 |  | 麦克维尔专用 |
| 21 | 油加热器 | 只 |  | 麦克维尔专用 |
| 22 | 电磁阀体 | 只 |  | 麦克维尔专用 |
| 23 | 电磁阀线圈 | 只 |  | 麦克维尔专用 |
| 内机 |  |  |  |  |
| 24 | 温控器 | 只 |  | 麦克维尔专用 |
| 25 | 主板 | 块 |  | 麦克维尔专用 |
| 26 | 电机 | 台 |  | 麦克维尔专用 |
| 27 | 排水泵 | 台 |  | 麦克维尔专用 |
| 28 | 蒸发器 | 台 |  | 麦克维尔专用 |
| 29 | 软接头 | 个 |  |  |
| 30 | 电磁阀 | 只 |  | 麦克维尔专用 |
| 31 | 阀门 | 只 |  |  |
| 32 | 过滤器 | 只 |  |  |
| 风柜 |  |  |  |  |
| 33 | 断路器 | 台 |  |  |
| 34 | 接触器 | 只 |  |  |
| 35 | 热继电器 | 只 |  |  |
| 36 | 风机 | 台 |  | 麦克维尔专用 |
| 37 | 电机 | 台 |  | 麦克维尔专用 |
| 38 | 初效过滤网 | 块 |  | 麦克维尔专用 |
| 39 | 中效过滤网 | 块 |  | 麦克维尔专用 |
| 40 | 皮带 | 只 |  | 麦克维尔专用 |
| 41 | 盘管 | 只 |  | 麦克维尔专用 |
| 42 | 盘管漏点焊接 | 点 |  |  |
| 43 | 压力表 | 只 |  |  |
| 44 | 温度盘表 | 只 |  |  |
| 45 | 四分三通止回阀 | 只 |  |  |
| 46 | 软接 | 只 |  |  |
| 水系统 |  |  |  |  |
| 47 | 威乐水泵 | 台 |  |  |
| 48 | 西门子变频器 | 台 |  |  |
| 49 | 阀门 | 只 |  |  |
| 50 | Y型过滤器 | 只 |  |  |
| 51 | 排气阀 | 只 |  |  |
| 52 | 浮球阀 | 只 |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日