常州大学西太湖校区

12号楼西北角1-6楼消防门改造项目报价单

| 序号 | 名 称 | 型号参数 | 数 量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源线 | ZC-RVV2×1.5 | 1300米 |  |  | 远东、上上、天诚 |
| 2 | PVC管 | Ø20 | 110米 |  |  | 公元、联塑、中财 |
| 3 | 玻璃破碎开关 | 工作电流/2A，耐压/36VDC，接点输出：NC\COM接点，适用温度-10_+55℃，外形尺寸：约长86mm宽86mm厚53mm | 6只 |  |  | 海康威视、意林电子、HID |
| 4 | 玻璃破碎器护罩 | HID-102D | 6只 |  |  | 海康威视、意林电子、HID |
| 5 | 双门磁力锁 | 磁力280KG，延时上锁0-9秒可调、带信号反馈功能、5线制接线方式 | 6套 |  |  | 海康威视、ELEM、EMEX |
| 6 | 磁力锁安装支架 | ZL型 | 6套 |  |  | 海康威视、ELEM、EMEX |
| 7 | 门禁专用控制电源 | 电压输入：AC-220V-50HZ,电源输出：DC12V/5A,工作原理：常开常闭触点，带安全措施，意外时会自动断开或熔断保险丝 | 6只 |  |  | 新中新、海康威视、ZKTeco熵基 |
| 8 | 紧急按钮 | Ø40mm操作头/旋转复位/1常闭、2常闭、3常闭功能，安装孔径22mm，防护等级IP65 | 1套 |  |  | 施耐德、正泰、德力西 |
| 9 | 空气开关断路器 | 20A2P另带漏保装置 | 1套 |  |  | 施耐德、正泰、德力西 |
| 10 | 安装辅材费（包含拖线板，管材配件，水晶头，胶布，轧带等） |  |  |  | 元 |  |
| 11 | 安装调试费（包含拖线板，管材配件，水晶头，胶布，轧带等） |  |  |  | 元 |  |
| 12 | 合计总计 | 小写： ；大写： 。 |  |  |  |  |

投标单位名称（含盖章）：

投标人（签字）：

投保人联系电话：