附件：

常州大学西太湖校区博雅居3、4、5号楼公共浴室吊顶维修报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **计量单位** | **工程数量** | **金额** | |
| **综合单价** | **合价** |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除原有600\*600铝板吊顶及龙骨吊筋 | m2 | 370 |  |  |
| 2 | 吊顶天棚 | 全丝杆天棚吊筋φ8; 安装不锈钢龙骨，穿孔铝板。 | ㎡ | 370 |  |  |
| 3 | 装饰灯 | φ480mm超薄明装吸顶灯（48W、三色、防水）；LED 含照明管线移位安装；品牌：飞利浦、三雄极光、欧普。 | 盏 | 27 |  |  |
| 4 | 不锈钢装饰板 | 浴室门头上方不锈钢板包封处理（1.0mm厚304拉丝不锈钢板）。 | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 里脚手架 | 拆装吊顶用脚手架。 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 安装人工、运输费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | **合      计** |  |  |  |  |  |